순천제일대학교 화재대피체험관 구축 제안요청서

2020. 2.

- 목    차 -

I. 기본사항

1. 사업 개요

2. 입찰 방식

3. 입찰 참가자격

Ⅱ. 제안서 작성 및 제출

1. 제안서 작성

2. 입찰 참가 및 제안서 제출

Ⅲ. 제안 요청사항

1. 개요

2. 제안 요청사항

3. 기본지침

4. 세부지침

5. 기타 기술적인 사항

Ⅳ. 제안서 평가, 선정

1. 기본방향

2. 제안서 평가

3. 협상대상자 선정 및 협상방법

4. 계약 해지조건

※ 붙임: 제안서 제출관련 서식 제1호~제8호

Ⅰ.	기본사항

1. 사업 개요

가. 사업명: 순천제일대학교 화재대피체험관 구축

나. 사업기간

계약일로부터 80일 이내 (천재지변으로 용역 시행이 불가하거나, 발주처의 계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우 용역기간을 변경할 수 있음)

다. 과업내용:“과업지시서 및 도면”참조

라. 사업예산: 127,920,000원 (부가세 포함)

마. 사업범위: 화재대피체험관 제작 및 OT룸 설치 공사

2. 입찰 방식

가. 입찰방식: 총액(제한경쟁)입찰

나. 계약체결 방식: 협상에 의한 계약체결

․ 관련 법률

-「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제43조

- 기획재정부 계약예규「협상에 의한 계약체결기준」

3. 입찰 참가자격 (다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 자)

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 의한 법률 시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 유자격자

나. 국가를 당사자로 하는 계약에 의한 법률 시행령 제76조 규정에 의한 제한 사유가 없는 자

다. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령’제13조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 자격을 갖추고, 국가종합전자조달시스템 입찰 참가자격 등록규정에 의하여 "나라장터(G2B) 분류번호 4620010401(방재훈련용모의시스템)”을 제조물품으로 입찰참가 등록한 업체

라.‘중소기업기본법’제2조에 따른 중소기업자로 중소기업확인서를 소지한 업체

마. 「건설산업기본법」 제8조,제9조 및 동시행령 제7조에 의한 실내건축공사업(0006) 면허를 소지한 업체

바.‘소프트웨어산업진흥법 시행령’제17조에 의해 소프트웨어사업(디지털콘텐츠개발서비스사업)[1469]으로 등록한 업체

◦ 공장등록증명서 및 중ㆍ소기업 확인서는 제안서 제출마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내 있어야 함.

아. 기한내 입찰참가신청 등록 업체로서 제안설명회에 참가한 업체

※ 본 입찰은 공동도급계약 불가

Ⅱ.	제안서 작성 및 제출

1. 제안서 작성

가. 작성요령

․ 제안서는 본 제안요청서, 과업지시서를 기본으로 각 조건에 대하여 명확  하고 상세하게 작성하고, 기술적인 설명자료 등으로 인해 내용이 많을   경우에는 별첨 자료로 첨부 한다.

․ 제안서는 각 쪽별로 쪽 하단 중앙에 일련번호(1, 2, 3)를 붙임

․ 제안서의 모든 내용은 실현 가능한 범위 내에서 명료하게 작성되어야 하며, 근거자료 및 보충자료 요구 시 제출하여야 함

․ “～를 할 수도 있습니다.” 등과 같이 불명확한 표현은 사용할 수 없음

․ 제안내용에 대한 확인 및 검증이 필요하다고 판단될 경우 발주처에서 제  안자에게 입증자료를 요구할 수 있으며, 입증 자료를 제출 하지 못할 경  우 불가능한 것으로 판단함

2. 입찰 참가 및 제안서 제출

가. 제안 설명회 및 입찰참가신청 등록

․ 일시: 입찰공고문 참조

․ 장소: 입찰공고문 참조

※ 제안 설명회 입장인원은 업체별 2명 이내로 제한하며, 참석업체에 한하    여 입찰 자격을 부여함

․ 문의처: 순천제일대학교 인제관1층 행정지원팀 Tel. 담당자: 061-740-1362

나. 제출서류

․ 입찰참가신청서 1부

※ 대리인 접수시 사용인감, 재직증명서, 위임장 지참(대표자 접수시 신

분증과 명함 지참)

․ 입찰보증서류(입찰이행보증보험증권 등) 1부

※ 금액은 입찰금액의 5/100로 하며, 보증기간은 입찰서 제출마감

일 이전부터 입찰서 제출마감일 다음날부터 30일 이후로 할 것

․ 사업자등록증 사본(원본 대조필) 1부

․ 법인등기부등본 1부

․ 법인인감증명서 및 사용인감계(사용인감 사용시) 1부

․ 중·소기업 또는 소상공인확인서 1부

․ 직접생산확인증명서 또는 공장등록증명서 1부

․ 국세 및 지방세 완납증명서 1부

․ 행정처분내용 1부

․ 청렴계약 이행각서 1부

․ 제안사 일반현황 및 연혁 1부

․ 신용평가기관에서 발급하는 공공기관 제출용 신용평가등급확인서 1부

․ 사업수행실적 집계표 및 실적증명서(필요시 증빙 포함) 각 1부

․ 가격제안서(본원 양식) 1부 (밀봉 날인하여 제출)

․ 사업제안서 제본 8부 (관리용 1부, 평가용 7부 제출)

- 관리용 1부는 제안사를 구분할 수 있도록 표기하여 제출

- 평가용 7부는 제안사를 알 수 있는 모든 기록과 제안사 표시를 삭제    하여 제출

․ 사업제안서 및 발표용(PPT 또는 PDF) 자료가 수록된 CD 2매 제출

※ 제출될 모든 제반증빙서류(실적증명서 등)는 공고문 또는 본 제안요청     서에 별도 표기하지 않는 한, 최초공고일자 이후 날짜에 발급된 것만     유효한 것으로 간주됨. 필요시 추가서류 요청할 수 있음.

다. 제안서의 효력

필요시 제안 참가자에 대하여 추가제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

라. 제안서 제출 시 유의사항

․ 제안서는 제출기한 내에 제출하여야 한다.

․ 제안서는 정해진 양식에 의거하여 제출해야 하며, 이를 따르지 않을 시  감점처리 될 수 있다.

․ 실적증명서가 없는 실적은 인정하지 않으며, 등록된 계산서 사항 일치시 인정한다.(국세청 및 기업간의 실적시는 필히 제출)

․ 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안사의 부담으로 한다.

․ 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가 자료요청을 할 수 있으며, 제안사는 이에 응하여야 한다.

․ 제안내용 및 제출서류가 허위임이 밝혀질 경우 평가대상에서 제외되며, 향후 계약체결 후라도 이러한 사실이 발견될 시 계약을 파기할 수 있으며 계약대상 사업체는 이에 대한 책임을 진다.

․ 제안요청서나 기타 첨부 자료상의 오류나 누락으로 인한 책임은 제안사가 진다.

․ 사업특성상, 본 제안요청서는 사업의 범위, 내용 등을 상세하고 명확하게 정의되지 못한 한계를 가지고 있으므로, 제안요청서에 기술되지 않은 사항이라도 꼭 사업에 필요하다고 판단되는 사항은 사업범위에 포함시킬 수 있다.

․ 주관사업자로 선정된 후 사업 수행과정에서 취득 또는 작성하는 성과품 및 산출물에 대한 소유권은 순천제일대학교에 있으며, 본 사업과 관련하여 취득한 모든 정보에 대하여 유출 또는 누설하여서는 안 된다.

․ 본 제안과 관련하여 우리대학이 제공한 자료는 타 목적으로 사용할 수 없으며 이에 관한 모든 책임은 해당사가 부담한다.

․ 제출된 제안서의 기재내용은 특별한 사유가 없는 한 수정, 삭제 및 대체  할 수 없으며 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주함

․ 제출된 서류 중 내용이 허위임이 발견되거나 서류작성이 현저히 부실하여 객관적인 평가가 어렵다고 판단될 경우에는 이를 보완요청 할 수 있으며 보완요청기간까지 보완하지 않을 시 해당 평가부분은 0점 처리함

․ 실적 등에 대한 사실증명 등을 위하여 구체적인 자료 제출 요구가 가능  하고 제안내용의 확인을 위하여 현지실사를 할 수 있으며, 제안자는 이에 응하여야 함

․ 제안서 작성․제출 시에는 반드시 발주처가 지정한 제안서 규격, 작성순서  (서식 순)에 의거 철하여 제출

․ 제안서는 제출요구 시한 내에 접수된 것만 유효함

․ 제안서는 성실과 신의의 원칙에 의하여 작성하여야 하며 만약 기재사항이 잘못 또는 허위기재 사실이 발견될 시는 본 사업 참가자격을 상실하게 되며, 이에 대하여 이의를 제기할 수 없음

․ 발주처가 필요 시 제안업체에 대하여 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이 에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력이 있음

․ 제안서 내용 중 제안업체를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 있을 수 없으 며, 위반 사실이 있을 시 본 입찰에 탈락 조치함

Ⅲ.	제안 요청사항

1. 개요

가. 과업내용: 순천제일대학교 화재대피체험관 구축

나. 위   치 : 순천제일대학교 (비봉관 지하층)

다. 조성면적

전체	체험관	OT룸
약50평	35평	15평

라. 건물 내 위치도

비봉관 B1	B1108 화재대피체험관	B1109 화재대피체험관	남자 화장실	여자 화장실	B1-10 기계실		B1111 (보조)개조 제작실	(보조) 기초 평가실	(보조) 상담실	(보조) 물류 창고실	B1-12/B1-13 소방방재과 실습실
계단
										전라남도 보조기기센터	계단
B1107 산업공학실습실	B1106 유휴실	B1106 유휴실	B1105 구조실습실(토목)	B1104 B1103 (보조)체험 및 전시실	B1102 (보조) Smart AT ZONE	B1101 (보조) 사무실

2. 제안 요청사항

가. 체험관

1) 주요시설: 연기구간, 암흑구간, 바이브레이션, 발화점, 미로구간, 역화실,

피난시설체험 등

나. OT룸

1) 주요시설: 승강식피난내리고, 안전매트, cctv, 컴퓨터, 모니터, 작화, 사인물, 음향장비 등.

*별첨 : 과업지시서 및 도면 참조.

3. 체험관 제작․설치 기본지침

가. 일반사항

1) 체험시설물 전시 등 전시관련 매체는 첨단 전시연출 기법으로 체험형으로 구성하고, 피교육자의 흥미를 유발할 수 있도록 적절히 배분하여야 한다.

2) 장기적인 운영방안을 고려하고, 체험시설물의 가변성을 반영한 전시공간계획이 이루어지도록 한다.

3) 건축과 관계되는 구조나 기타 안전성에 문제가 없도록 해야 하며 보수․유지․관리가 용이하도록 설계되어야 한다.

4) 모든 체험시설물 제안은 현실적으로 제작설치, 실행 가능성이 있어야 하며 각종 자료는 보유 및 그 근거를 제시할 수 있어야 한다.

5) 체험시설물 이용자의 공간 동선은 독립되면서도 상호 연계성 있게 계획되어야 한다.

6) 사용되는 모든 자재는 친환경․방염․방충 자재를 우선적으로 사용하고, 제품 사양은 제작․설치 전 발주처와 협의하여 결정한다.

나. 과업 주요내용

1) 체험시설물 주제와 컨셉 설정, 스토리 구성, 기획 내용 설명 및 체험물 매체 등을 선정, 제시

2) 체험시설 포함 체험교육장 전 면적에 대한 공간 디자인 및 설치

3) 체험시설(내부 공간 디자인, 하드웨어, 소프트웨어, 콘텐츠 등) 제작․설치를 위한 구체적인 세부계획과 용역 완료 이후 운영방안의 제안

4) 유지보수, 기술이전, 기타지원 사항에 대해 운영방안의 제안

5) 기타 본 과업지시서에 제시되지 않은 내용 중 용역의 성공적인 구축 및 운영 등을 위해 필요하다고 판단되는 내용을 충분히 감안하여 제시

4. 세부지침

가. 공통사항

1) 제작․설치단계에서 기술발전 등으로 인해 설계 시 제시한 기준 및 사양 보다 고급사양이 출시될 경우에는 납품일을 기준으로 하여 최신사양으로 대체한다.

2) 모든 시설, 장비, 자재 등은 성능과 안전도가 검증된 KS표시품과 형식승인품 및 그 이상인 제품을 우선 사용해야 하며, KS표시품이 없을 경우 시중 최고품으로 사용하여야 한다.

3) 추락, 파손, 안전사고 등 위험요소가 존재하는 체험시설물의 경우 종합적인 안전대책을 포함하여 제시하여야 한다.

4) 과업지시서에 명기되지 않은 사항일지라도 당연히 설치하여야 할 사항이나 관계법령에 규정된 사항 등은 발주처의 요구에 따라 과업수행자의 부담으로 제작․설치하여야 한다.

나. 분야별 세부사항

1) 체험시설물 연출 모형 및 사인물

￮ 모든 모형은 실물과 동일하거나 표현 불가할 경우 가장 유사한 형상, 질감으로 재현되어 정밀하고 견고하게 만들어져야 한다.

￮ 모든 모형은 실물과 동일한 규격을 적용하거나 발주처와 협의 완료한 계획에 의해 제작되어야 한다.

￮ 모형의 형상은 실물과 흡사하게 재현되어야 하며, 모조인 경우에는 실물확인을 통한 실측 및 철저한 고증을 토대로 실물과 동일한 형상이 되어야 한다.

￮ 통일된 시각 전달체계를 확립하여 사인물을 설치, 시설물 이용의 편리성 및 활성화를 도모한다.

￮ 모든 사인물의 문자는 외국인의 이용 편의를 위해 반드시 국문과 영문을 동시에 표기한다.

2) 시설 및 환경 조성

￮ 이용자의 직접 체험 및 시연이 가능하고, 운영요원이 최소화 될 수 있도록 계획하되, 이에 대한 종합적․체계적 관리 운영 및 유지보수가 이루어질 수 있도록 한다.

￮ 공간을 최적으로 활용하고, 콘텐츠의 교환 및 유지보수가 손쉽게 이루어질 수 있도록 시설을 구축하여야 한다.

￮ 도입부 및 홀, 공간의 연결부 및 복도, 외벽 등 여유 공간을 최대한 활용하여 전시할 수 있도록 한다.

￮ 체험교육장 전체 면적에 대한 환경색채와 체험시설물, 설명패널, 기타시설물 등의 색채 및 디자인을 효율적으로 관리하여 통일된 이미지를 표출할 수 있도록 종합디자인 계획을 별도로 수립한다.

￮ 체험시설 내부는 필요 시 주제별 구분이나 향후 체험시설물 교체계획에 따라 구획조정이 용이하도록 해야 한다.

￮ 작동 체험시설물의 경우 발생될 수 있는 소음, 진동 및 이용자의 안전사고에 대한 대비를 해야 하며, 적절한 행동반경 및 동선 등을 고려하여 배치해야 한다.

￮ 체험시설물은 이동, 부분해체, 조립이 용이하도록 가급적 규격화․모듈화 하여야 한다.

￮ 체험시설물은 재질, 규격, 하중, 보조시설 종류 및 규모 등 제작에 필요한 제반사항을 종합적으로 상세히 제시하여야 한다.

￮ 기타 효율적인 체험교육장 구축, 운영에 따른 제반사항을 고려한다.

3) 체험영상물 S/W 및 H/W

￮ 체험영상물은 같은 공간에 설치, 운영되는 다른 콘텐츠와의 연계성, 통일성을 고려하여 전체적인 구성과 연출이 이루어질 수 있도록 연출한다.

￮ 모든 체험영상 제작물은 충분한 자료조사 및 분석, 정확한 제작방향의 설정, 발주처와의 충분한 사전협의 등을 거쳐 제작에 임해야 한다.

￮ 체험영상물의 기본시나리오, 영상물 스토리보드 등은 발주처와 협의를 거쳐 진행하도록 한다.

￮ 체험영상물은 영상하드웨어 시스템의 특성에 의해 가장 잘 표현할 수 있도록 제작한다.

￮ 모니터는 양질의 영상 이미지가 디스플레이 될 수 있는 기종으로 하고 다중이 체험 가능한 크기의 지정한 대형모니터 55“급으로 반영한다.

￮ 세트 또는 별도의 케이스 속에 설치됨을 고려하여 주위의 시설물과 조화를 이룰 수 있도록 마감을 고려한다.

￮ 이용자의 청각적 효과를 극대화시킬 수 있도록 전송되는 음성신호를 명료하게 스피커를 통해 재생할 수 있어야 한다.

4) 시스템설비 및 기계장치

￮ 콘텐츠를 손쉽게 제어할 수 있도록 시스템을 구축하고, 수시로 업그레이드가 가능하도록 중앙컨트롤과 메인서버 개념을 도입하여야 하며, 필요에 따라 시연 중인 콘텐츠를 부문별로 정지시킬 수 있어야 한다.

￮ 체험시설물의 음향은 다른 시설물의 이용에 영향을 주지 않도록 설치장소, 지향각도, 음량을 고려하여 설계한다.

￮ 내부 조명은 건축조명을 고려하여 기능유지에 적합하고 컨트롤이 용이하도록 설계한다.

￮ 체험시설물의 분위기 연출을 위하여 적절한 조명계획을 수립하여 제시하여야 하며, 이용자의 시야를 방해하지 않도록 해야 한다.

￮ 조명기구의 설치기준은 계절을 감안, 조도기준, 조명율, 보수율 등을 고려하여 설계해야 한다.

5. 기타 기술적인 사항

가. 유지가 용이하고 관리비용이 최소화 되도록 하여야 하며, 특수한 공법이 투입될 경우에는 제작․설치 방법․유지관리 매뉴얼을 제시해야 한다.

나. 체험시설물의 제작․설치 시 구조적 안전성에 문제가 없어야 하고, 이용자의 신체적 접촉 시 위험성이 없어야 하며, 향후 체험시설물로 인하여 사고가 발생할 시에는 제작․설치한 업체에서 모든 책임을 진다.

다. 전기기구의 설치 시, 시공 및 유지보수 방법 등이 제시되어야 한다.

라. 체험관 일체의 체험시설물 설치과정에서 발생하는 제반 안전사고, 행정적, 기술적인 비용 및 문제 처리는 과업수행자가 모든 책임을 지고 부담하여야 한다.

마. 최적화된 체험교육장 운영 및 효율적인 안전교육 시행을 위한 바닥, 벽, 천장 및 각종 설비의 설치를 병행한다.

Ⅳ.	제안서 평가, 선정

1. 기본방향

체험관 제작·설치에 대한 충분한 능력과 노하우를 보유하고 있으며, 본 대학이 의도하는 목표를 구현할 수 있는 업체를 제안평가를 통하여 선정하고자 함.

2. 제안서 평가

가. 평가방법

․ 제안서는“평가위원회”를 구성하여 평가 한다.

․ 제안서 평가는 제안서 및 프리젠테이션 평가를 동시에 실시한다.

- 제안서 발표회 일정: 입찰공고문 참조

- 제안서 설명회 발표시간은 15분 이내, 질의응답 10분 이내로 하며, 발표순서는 설명회 개최 당일 추첨으로 정한다.

- 발표는 과업을 수행할 사업자가 직접 발표하여야 하며, 설명회 참석인원은 제안사별로 2인 이내로 한다.

- 제안서 설명회에 참석하지 않은 업체는 사업수행 의사가 없는 것으로 간주하여 자동탈락

․ 제안요청서에 제시된 평가항목으로 심사 평가 후 평점 순위 결정

․ 제안서 평가는 기술능력과 가격에 대한 종합평가로 하되, 그 비중은 기술능력평가 80%, 입찰가격평가 20%로 한다.

제안서 평가항목 및 배점기준표

○ 총괄

구 분		평가항목	배점한도	비 고
계			100
기술능력 평 가	객관적 평가	-안전체험 관련 시설 제작･설치 실적 -경영상태 등	20
	주관적 평가	- 기술, 지식능력 - 과업에 대한 이해 - 용역수행계획 및 전략 - 지원기술 및 사후관리	60
입찰가격 평 가			20

○ 입찰가격평가(20점)

- 협상에 의한 계약체결기준에 의함

○ 기술능력평가(80점)

- 객관적 지표(20점)

· 수행경험(실적) : 15점

1) 체험 관련 시설 제작･설치 이행 실적 : 15점

심사항목

평기기준

비고

최근 3년간 실적

O 단일 실적금액 기준

구 분	기준 (건수)	배정 점수	인정 건수	취득 점수
3억원 초과	1	4.0점	( )건	( )점
2억원 초과 ~ 3억원 이하	1	3.0점	( )건	( )점
1억원 초과 ~ 2억원이하	1	2.0점	( )건	( )점
1억원 이하	1	1.0점	( )건	( )점

※취득점수의 합이 15점을 초과할 수 없다(초과시 15점 인정)

- 제안업체가 책임 수행한 실적만 인정.

- 실적증명원 제출 시에만 인정

· 경영상태(신용평가등급에 의한 경영상태 평가) : 5점

신용평가등급
회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가등급	평 점
AAA		회사채에 대한 신용평가등급 AAA에 준하는 등급	5.0
AA+, AA0, AA-	A1	회사채에 대한 신용평가등급 AA+, AA0, AA-에 준하는 등급	4.9
A+	A2+	회사채에 대한 신용평가등급 A+에 준하는 등급	4.8
A0	A20	회사채에 대한 신용평가등급 A0에 준하는 등급	4.7
A-	A2-	회사채에 대한 신용평가등급 A-에 준하는 등급	4.6
BBB+	A3+	회사채에 대한 신용평가등급 BBB+에 준하는 등급	4.5
BBB0	A30	회사채에 대한 신용평가등급 BBB0에 준하는 등급	4.4
BBB-	A3-	회사채에 대한 신용평가등급 BBB-에 준하는 등급	4.3
BB+, BB0	B+	회사채에 대한 신용평가등급 BB+, BB0에 준하는 등급	4.2
BB-	B0	회사채에 대한 신용평가등급 BB-에 준하는 등급	4.1
B+, B0, B-	B-	회사채에 대한 신용평가등급 B+, B0, B-에 준하는 등급	4.0
CCC+ 이하	C 이하	회사채에 대한 신용평가등급 CCC+에 준하는 등급	3.9

※ 신용평가등급서 미제출시 최저등급 평점 부여

- 주관적 지표(60점)

평가 항목	평가요소	배점 한도	평가기준	비고
주관적 지표 (60점)	∙ 기술․경험 능력평가 →수행 능력평가(수행실적, 경험 등)	20점	∙매우우수 : 20점 ∙우 수 : 18점 ∙보 통 : 16점 ∙미 흡 : 14점 ∙아주미흡 : 12점
	∙ 용역수행에 대한 이해 평가 → 과업의 이해도 등	10점	∙매우우수 : 10점 ∙우 수 : 9점 ∙보 통 : 8점 ∙미 흡 : 7점 ∙아주미흡 : 6점
	∙ 용역수행계획 평가 → 제안 내용의 우월성, → 사용 자재의 우수성(신뢰성) → 용역추진계획의 타당성․적정성 → 향후 연계성 등	20점	∙매우우수 : 20점 ∙우 수 : 18점 ∙보 통 : 16점 ∙미 흡 : 14점 ∙아주미흡 : 12점
	∙ 기술지원 및 사후관리 평가 → 독자 기술력 → 설치 후 유지관리 계획의 적정성, → 향후 확장성 등	10점	∙매우우수 : 10점 ∙우 수 : 9점 ∙보 통 : 8점 ∙미 흡 : 7점 ∙아주미흡 : 6점

3. 협상대상자 선정 및 협상방법

가. 협상대상자 선정

․ 제안서 평가결과 기술능력 평가점수가 기술능력 평가분야 배점한도의 85% 이상인자를 협상적격자로 선정한다.

․ 협상순위는 기술능력 평가점수와 입찰가격 평가점수를 합산한 점수의 고득점 순으로 한다.

․ 합산 점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우 협상대상자 선정은 기술평가 점수의 순위에 따라 정하고, 기술평가점수가 동일한 경우에는 기술평가의 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 우선협상대상자로 한다.

나. 협상범위

․ 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법 등 제안서 내용과 기술평가위원        회에서 권유한 사항 및 발주자측의 지적사항에 대하여 협상을 실시하며        협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있다.

다. 협상방법: 관련 기준에 따름

4. 계약 해지조건

가. 계약상대자가 본 사업수행에 있어서 계약을 위반하였을 때

나. 계약상대자의 태만으로 소정기일 내에 본 사업을 완수할 가망이 없을 때

다. 발주자 승인 없이 본 계약상에 의한 권리 의무를 제3자에게 양도 하였을 때

라. 계약상대자가 본 사업을 수행함에 있어 소정의 사업성과를 기대하기 극히 곤란할 때 또는 완수할 능력이 없다고 인정될 때

마. 사업결과의 내용이 부실하여 사실상 위약으로 인정되는 경우

-  서   식  -

[서식 제1호] 제안서 표지

[서식 제2호] 입찰참가신청서

[서식 제3호] 제안사 일반현황 및 연혁

[서식 제4호] 사업수행실적 집계표

[서식 제5호] 실적증명서

[서식 제6호] 행정처분내용

[서식 제7호] 가격제안서

[서식 제8호] 청렴계약이행각서

	순천제일대학교 화재대피체험관 구축 제안서
		업체명 : 평가용 7부에는 업체명을 기재하지 마시오.

<서식 제1호>

입 찰 참 가 신 청 서 ※아래사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.					처 리 기 간
					즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭		법인등록번호
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		생년월일
입찰개요	입 찰 공 고 ( 지 명 ) 번 호	제 호	입 찰 일 자	년 월 일
	입 찰 건 명
입찰보증금	납 부	∙보 증 금 율 : 5 % ∙보 증 액 : 금 원정(￦ ) ∙보증금납부방법 :
	납 부 면 제 및 지 급 확 약	∙사유 : ∙본인은 낙찰 후 계약 미체결 시 귀원에 낙찰금액에 해당하는 소정의 입찰보증금 을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대 리 인 ․ 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성명 생년월일		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀원의 일반(제한․지명)경쟁입찰에 참가하고자 정부에서 정한 공사(물품구매․기술용역)입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임서류 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 1통 2. 인감증명서 3. 기타 공고로써 정한 서류 년 월 일 신청인 (인) 순천제일대학교 산학협력단장 귀하
세입세출외 현금출납 담당 성명 : 인 유가증권 취급담당 성명 : 인
입 찰 참 가 신 청 증
입찰개요	입찰공고(지명)번호		입찰일자	년 월 일
	입 찰 건 명
신청인	상호 또는 법인명칭		법인등록번호
	주 소
	대 표 자
귀하는 이번에 위의 번호로 공고(지명통지)한 우리 대학의 일반(제한․지명)경쟁 입찰에 참가신청을 마친 자임을 증명합니다. 순 천 제 일 대 학 교 행정지원팀 : 성명 (인) 귀하

<서식 제2호>

<서식 제3호>

제안사 일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회사설립년도
해당부문 종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁

<서식 제4호>

사업수행실적 집계표

구 분	사업명	사업기간	사업개요	계약금액	발주처	비고

※ 인정대상사업은 공고일 기준 최근 3년간 수행한 사업 중 완수된 실적에 한하며, 단일계약 금액으로 5천만원 이상인 경우에만 반영함.

※ 각 실적에 대해 용역실적증명서(원본) 및 증빙서류 첨부요망, 발주청으로부터 발급받은 실적증명서를 제출하여야 하며, 민간기업 실적은 실적증명서에 세금계산서 사본(원본 제시), 계약서 사본을 첨부하여야 인정함. 공동이행건의 경우 해당업체의 지분만 인정함.

<서식 제5호>

실  적  증  명  서

신 청 인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자등록번호				제 출 처
	증명서용도		순천제일대학교 산학협력단 실 적 증 명 용
	사 업 규 모
사업수행 실적내용	사 업 명
	총 사업금액(원)		￦				100%
	계약번호	계약일자	계약기간		이행실적		비 고
					비율(%)	실적(원)
			～
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명합니다. 2018년 월 일 기 관 명 : (인)
	발급부서 :
	전화번호 :			담 당 자 : (인)

※ 타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함

※ 공동계약으로 이행 시 비율과 이행실적을 기재하여야 함

※ 이행 실적란은 기재 후 투명 접착테이프를 붙여 증명을 받아야 함

※ 민간기업 실적의 경우 세금계산서 사본(원본 대조필 날인), 계약서 사본(원본대조필 날인) 등 증빙자료 첨부하여 제출한 경우에 한하여 인정·평가

<서식 제6호>

행정처분내용

구 분	처분사유 (관련법령)	처분일시	처분기간	비 고
영업정지 또는 입찰참가제한

※ 공고일 기준 최근 3년간 제안자가 관계법령에 의거 입찰참가 자격제한처분 또는 영업정지 처분된 사실기재

※ 해당사항이 없으면 반드시 ‘해당없음’으로 표기하여 제출

※ 기간은 년.월.일~년.월.일(○○일)로 기재

<서식 제7호>

가 격 제 안 서
사 업 명
제안업체
사업기간		～ ( ) 개월
제안금액		일금 원 (￦ )
	구 분		금 액	비 고
				부가세 포함
				〃
				〃
				〃
				〃
				〃
	제안금액			〃
상기 금액으로 가격제안서를 제출합니다. 붙임 : 세부내역 및 금액산출근거표 년 월 일 주관사업자 : (직인) 순천제일대학교 산학협력단장 귀하

※ 가격제안서는 반드시 밀봉하여 제출

<서식 제8호>

업 체 용

청렴계약 이행각서

당사는「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD 뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 순천제일대학교에서 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등의 입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입   찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

① 이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드      러날 경우 조달청 및 관련건의 수요기관에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은     날로부터 1년 이상 2년 이하 동안 참가하지 않겠으며,

◦경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정 하거나 특정인의 낙찰       을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우 조달청 및 관련건의 수요기관이 시행하는 입찰에       입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 6월 이상 1년 미만 동안 참여하지 않고,

◦위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에관한법률에    따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않     겠습니다.

2. 입찰․계약체결 및 계약이행 과정에서 관계자에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 부당한 이익을 제공하지 않겠으며, 이를 위반하여 입찰, 낙찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계자에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 조달청 및 관련건의 수요기관이 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 1년 이상 2년 이하의 기간동안 입찰에 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 낙찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계자에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날

경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약 이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관계자에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록      하는 회사 윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제  정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될   시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 순천제일대학교의 조치와 관련하여 당사가 순천제일대학교를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

년    월    일

업 체 명 :

대    표 :                    (인)

순천제일대학교 산학협력단장 귀하